## Instructiuni
Formular Propunere Financiară
Organizare de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL”
Instrucțiuni de utilizare a formularului de Propunere Financiară
Acest formular de Propunere financiară este format din următoarele secțiuni:
FIN 1 | Reprezintă formularul centralizator al propunerii financiare, în care ofertantul prezintă prețul total al ofertei sale.
FIN 1 A | Reprezintă CENTRALIZATORUL cheltuielilor pentru activitatile care trebuie realizate
FIN 1 B | Reprezintă defalcarea cheltuielilor pe categorii de lucrări, până la nivel de cantităţi de lucrări, respectiv FORMULARUL F3 din HG 907/2016,
FIN 2 | Reprezintă fluxul de numerar pentru realizarea lucrării
FIN 3 | Reprezintă angajamentul privind condițiile contractuale.
FIN 4 | Reprezintă datele de intrare pentru formula de ajustare a prețului

## FIN 1
FIN 1 - Propunere Financiară
Ofertant | [introduceți denumirea ofertantului]
Titlul procedurii | [introduceți titlul procedurii]
Nr. anunțului de participare | [introduceți nr. anunțului de participare]
Data | [introduceți data anuntului de participare zz/ll/aa]
Sumarul prețurilor ofertate
Prețul total din FIN 1 A | 0
TOTAL RON (EURO TVA) | 0
X1A0T

## FIN 1 A
FIN1A
Nr. crt. | Activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar (EURO) | Pret total (EURO)
1 | Elaborarea proiectului tehnic | Buc. | 1 | 0 | 0
2 | Elaborarea detaliilor de executie | Buc. | 1 | 0 | 0
3 | Asistența tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor si montajul echipamentelor | Buc. | 1 | 0 | 0
4 | Reabilitare drum existent DC4 din drum comunal de pământ in drum pentru trafic mediu carosabil din beton | Ansamblu | 1 | 0 | 0
5 | Canivou de protecție din beton, cămine de tragere pentru pozare LES 20KV | Ansamblu | 1 | 0 | 0
6 | Pozare linie electrica subterana LES 20kV 3x1x185mmp in tub de protecție D160mmp, in canivou de beton, inclusiv terminale de interior, exterior si manșoane monopolare | Ansamblu | 1 | 0 | 0
7 | Montare PT complet echipat cu 2 anvelope (priza de pământ, fundație, celula linie, celula măsura, celula record, celula DG, celula SI cu trafo 4KVA, trafo 630kVA/20/0.4kV, întrerupător general In=1000A), boxa transformator 2500kVA 2 buc, transformator uscat 2500 kVA 3 buc | Ansamblu | 1 | 0 | 0
8 | Montare instalație de MT pentru preluarea tuturor funcțiilor din stația MT Costinești, transfer consumatori preluare linii OS | Ansamblu | 1 | 0 | 0
Valoare totala propunere financiara fara TVA |  | 0
X2A0T

## FIN 1 B
FIN 1B
Ofertantul va completa si va prezenta listele cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3, conform HG 907 / 2016)
X3A0T

## FIN 2
FIN 2 - Fluxul de numerar
Ofertantul va prezenta fluxul de numerar pentru toată perioada de derulare a activităților în cadrul Contractului, fie în cadrul acestei foi de calcul, fie în cadrul unui fișier separat.
Utilizând ca date de intrare:
1. Grafic general de realizare a lucrarilor
2. Condițiile contractuale generale și specifice referitoare la acceptara la plată, facturarea și plata lucrărilor
3. Condițiile din contractele de subcontractare încheiate cu subcontractorii propuși,
4. Condițiile de contractare și plată ale operatorului economic ofertant cu furnizorii săi,
5. Cheltuielile pentru manopera si alte cheltuieli ale acestuia
6. Sursele de venituri sau sursele de finanțări la care are acces
X4A0T

## FIN 3
FIN 3 - Angajamentul privind condițiile contractuale
Ofertantul va prezenta Contractul semnat prin care demonstrează că este de acord cu condițiile contractuale communicate de Entitatea Contractantă în Documentația de Atribuire fără rezerve sau restricții.
X5A0T

## FIN 4
FIN 4 Formula de ajustare a pretului
Introduceti informatiile solicitate in tabelul de mai jos.
Element de cost | Denumirea elementului de cost | Nivelul coeficient / pondere in formula | Sursa informatiei | Referinta : T0= 30 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor
a | Parte neajustabila | 10% | - | -
b | Forța de muncă | 40% | [introduceți sursa de publicare a informatiei] | [introduceți valoarea indicelui la T0]
c | Materiale - ciment | 10% | [introduceți sursa de publicare a informatiei] | [introduceți valoarea indicelui la T0]
d | Materiale - cabluri electrice | 10% | [introduceți sursa de publicare a informatiei] | [introduceți valoarea indicelui la T0]
e | Echipamente - punct de transfomare | 30% | [introduceți sursa de publicare a informatiei] | [introduceți valoarea indicelui la T0]
Total |  | 100%
X6A0T